## Лист1
№ п/п | Наименование вида измерений | Метрологические характеристики |  | Вид средств измерений | Изготовители
|  | Диапазон измерений | Характеристики погрешности
1 | 1.13 Измерение интенсивности тестовых тональных звуковых сигналов различной частоты при воздушном и костном звукопроведении | от 125 до 4000 Гц вкл. свыше 4000 до 8000 Гц | ±3 дБ ±5 дБ | Аудиометры | Группа компаний «Исток-Аудио» (Фрязино, МО), ЗАО "ОКБ "РИТМ" (Таганрог), ООО «Нейрософт» (Иваново), ООО "Стерн" (Москва), ООО «БИОМЕДИЛЕН» (Санкт-Петербург)
2 | 3.20. Измерение шума: уровень звука (эквивалентный уровень звука, максимальный уровень звука) | от 18 до 150 дБ отн. 20 мкПа | ±1,5 дБ | Шумомеры интегрирующие | ООО "ПКФ Цифровые приборы" (Москва), ООО "НТМ-Защита" (Москва)
3 | 4.28. Измерение уровней звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000 Гц | от 25 до 140 дБ | ±1 дБ | Шумомеры-анализаторы спектра | ООО "ПКФ Цифровые приборы" (Москва), ООО "НТМ-Защита" (Москва)
4 | 4.29. Измерение уровня звука | от 25 до 140 дБ | ±1 дБ | Шумомеры | ООО "ПКФ Цифровые приборы" (Москва), ООО "НТМ-Защита" (Москва)
5 | 4.30. Измерение эквивалентного уровня звука | от 25 до 140 дБ | ±1 дБ | Шумомеры интегрирующие | ООО "ПКФ Цифровые приборы" (Москва), ООО "НТМ-Защита" (Москва)
6 | 4.31. Измерение максимального уровня звука | от 25 до 140 дБ | ±1 дБ | Шумомеры | ООО "ПКФ Цифровые приборы" (Москва), ООО "НТМ-Защита" (Москва)
7 | 4.32. Измерение общего уровня звукового давления инфразвука | от 50 до 120 дБ | ±1 дБ | Шумомеры | ООО "ПКФ Цифровые приборы" (Москва), ООО "НТМ-Защита" (Москва)
8 | 4.33. Измерение эквивалентного (по энергии) общего (линейного) уровня звукового давления инфразвука | от 50 до 120 дБ | ±1 дБ | Шумомеры интегрирующие | ООО "ПКФ Цифровые приборы" (Москва), ООО "НТМ-Защита" (Москва)
9 | 4.34. Измерение уровней звукового давления инфразвука в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами 2, 4, 8, 16 или в 1/3 октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами: 1,6; 2; 2,5; 3,15; 4; 5; 6,3; 8; 10; 12,5; 16; 20 Гц | от 50 до 120 дБ | ±1 дБ | Шумомеры-анализаторы спектра | ООО "ПКФ Цифровые приборы" (Москва), ООО "НТМ-Защита" (Москва)
10 | 4.35. Измерение уровней звукового давления в 1/3 октавных полосах со среднегеометрическими частотами: 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40; 50; 63; 80; 100 кГц ультразвука воздушного | от 70 до 120 дБ | ±1 дБ | Шумомеры-анализаторы спектра | ООО "ПКФ Цифровые приборы" (Москва), ООО "НТМ-Защита" (Москва)
11 | 12.8. Измерение уровня шума автотранспортных средств | от 70 до 100 дБ | ±1 дБ | Шумомеры | ООО "ПКФ Цифровые приборы" (Москва), ООО "НТМ-Защита" (Москва)