## Лист1
№ п/п | Наименование вида измерени | Вид средств измерений | Метрологические характеристики |  | Изготовители
|  |  | Диапазон измерений | Характеристики погрешности
1 | Измерения параметров расхода, уровня, вместимости, объема веществ | Установки поверочные СПУ-7 (рабочий эталон 1 разряда) | Значение воспроизводимого и измеряемого объёмного расхода воздуха от 0,016 до 5000 м3/ч | Доверительные границы относительной погрешности (при доверительной вероятности 0,95) от ±0,2 до ±0,3 % | ООО НПО "Турбулентность-ДОН"
2 | Измерения параметров расхода, уровня, вместимости, объема веществ | Установки поверочные газодинамические ИРВИС-УПГ-М (рабочий эталон 1 разряда) | Диапазон воспроизведения объемного расхода от 0,003 до 16000 м3/ч | Доверительные границы относительной погрешности (при доверительной вероятности 0,95) от ±0,2 до ±0,3 % | ООО НПП "ИРВИС"
3 | Измерения параметров расхода, уровня, вместимости, объема веществ | Установки поверочные для счетчиков газа Газконтроль (рабочий эталон 1 разряда) | Диапазон измерений (воспроизведения) объемного расхода газа от 0,016 до 16 м3/ч | Доверительные границы относительной погрешности (при доверительной вероятности 0,95) ±0,3 % | ООО «Измерительные системы»
4 | Измерения параметров расхода, уровня, вместимости, объема веществ | Уровнемеры (СИ уровня жидкости) | от 0,5 до 50 м | от ±2 до ±10 мм | ООО «ЭлМетро Групп»
5 | Измерения параметров расхода, уровня, вместимости, объема веществ | Уровнемеры (СИ уровня жидкости) | от 0,8 до 80 м | от ±1 до ±15 мм | ООО «Альфаметрикс»
6 | Измерения параметров расхода, уровня, вместимости, объема веществ | Счетчики-расходомеры (кориолисовые) | Массовый расход жидкости (масса жидкости в потоке) от 0,018 до 980 т/ч | от 0,10 % до 0,5 % | ООО «ИМС-Комплект»
7 | Измерения параметров расхода, уровня, вместимости, объема веществ | Расходомеры-счетчики (ультразвуковые) | Объемный расход жидкости (объем жидкости в потоке) от 0,283 до 1221451 м3/ч | от 0,6 % до 5 % | ООО НКФ «Волга»
8 | Измерения параметров расхода, уровня, вместимости, объема веществ | Установки поверочные (рабочий эталон 1 разряда/2разряда) | Объемный расход жидкости (объем жидкости в потоке) от 0,01 до 360 м3/ч | от 0,099 % до 0,3 % | ООО «САЯНЫ»