## Физико-химические
№ п/п | Наименование вида измерени | Вид средств измерений | Метрологические характеристики |  | Изготовители
|  |  | Диапазон измерений | Характеристики погрешности
1 | Физико-химические измерения (газоаналитические измерения) | Меры - ИМ (эталоны сравнения) | производительность от 1,0·10-5 до 50 мкг/мин | от ±5 до ±0,7 % отн. | ФГУП "ВНИИМ им. Д.И. Менделеева"
2 | Физико-химические измерения (газоаналитические измерения) | Гравиметрические и аналитические установки (вторичные эталоны) для выпуска СО | молярная доля компонентов от 1,5·10-8 до 100 % массовая концентрация компонентов от 1,0·10-6 до 2,0·105 мг/м3 | от ±13 до ±1,5·10-3 % отн. от ±7 до ±1,5 % отн. | ФГУП "ВНИИМ им. Д.И. Менделеева", ООО "Мониторинг", ООО "Югра-ПГС", ООО "ПГС-СЕРВИС", АО "ЛГР" и др.
3 | Физико-химические измерения (газоаналитические измерения) | Аналитические установки (вторичные эталоны) для испытаний и поверки систем контроля промышленных выбросов | молярная доля компонентов от 1 до 50 % массовая концентрация компонентов от 2 до 10000 мг/м3 | от ±7 до ±1,5 % отн. | ФГУП "ВНИИМ им. Д.И. Менделеева"
4 | Физико-химические измерения (газоаналитические измерения) | Меры - ИМ 0-го разряда (вторичные эталоны) | производительность от 1,0·10-4 до 50 мкг/мин | от ±3,5 до ±1,5 % | ООО "Мониторинг"
5 | Физико-химические измерения (газоаналитические измерения) | Аналитические установки (рабочие эталоны 1-го разряда) для выпуска СО | молярная доля компонентов от 1,5·10-8 до 100 % | от ±25 до ±3,0·10-3 % отн. | ФГУП "ВНИИМ им. Д.И. Менделеева", ФГУП СПО "Аналитприбор", ООО "Мониторинг", ООО "Югра-ПГС", ООО "ПГС-СЕРВИС", АО "ЛГР", ФБУ "Нижегородский ЦСМ" и др.
6 | Физико-химические измерения (газоаналитические измерения) | Генераторы газовых смесей (рабочие эталоны 1-го разряда) | молярная доля компонентов от 1,0·10-6 до 99,97 % массовая концентрация компонентов от 1,0·10-6 до 2,0·105 | от ±25 до ±3,0·10-3 % отн. от ±13 до ±3 % отн. | ФГУП "ВНИИМ им. Д.И. Менделеева", ООО "Информаналитика", ООО "Мониторинг", ООО "ЭТЭК", АО "ОПТЭК" и др.
7 | Физико-химические измерения (газоаналитические измерения) | Меры - ИМ 1-го разряда | производительность от 1,0·10-4 до 50 мкг/мин | от ±7 до ±3 % | ФГУП СПО "Аналитприбор", ООО "Мониторинг", ООО "Динагас" и др.
8 | Физико-химические измерения (газоаналитические измерения) | Генераторы газовых смесей (рабочие эталоны 2-го разряда) | молярная доля компонентов от 1,0·10-7 до 99,97 % массовая концентрация компонентов от 1,0·10-6 до 1,5·103 мг/м3 | от ±12 до ±3,0·10-2 % отн. от ±25 до ±6 % отн. | ООО "Информаналитика", ООО "Мониторинг", ООО "ЭТЭК", АО "ОПТЭК" и др.
9 | Физико-химические измерения (органический анализ) | Аналитические установки (вторичные эталоны) для выпуска СО | молярная (массовая) доля основного компонента от 80,00 % до 100,00 % массовая доля компонента в растворе от 0,5·10-7 % до 50 % массовая концентрация компонента в растворе от 1,0·10-5 до 100 г/дм3 молярная концентрация компонента в растворе от 0,3·10-8 до 2,5 моль/дм3 массовая доля компонента в материале от 0,4·10-10 % до 99 % массовая концентрация компонента в материале от 1,0·10-5 до 100 г/дм3 молярная концентрация компонента в материале от 0,3·10-8 до 2,5 моль/дм3 | от ±6 % до ±0,02 % отн. от ±10 % до ±0,02 % отн. от ±6 % до ±2,0 % отн. от ±6 % до ±2,0 % отн. от ±24 % до ±0,02 % отн. от ±6 % до ±2,0 % отн. от ±6 % до ±2,0 % отн. | ФГУП "ВНИИМ им. Д.И. Менделеева" УНИИМ - филиал ФГУП "ВНИИМ им. Д.И. Менделеева"
10 | Физико-химические измерения (неорганический анализ) | Высокоточные измерительные установки (вторичные эталоны) (для выпуска СО) | массовая доля компонентов от 1·10-6 % до 100,00 % атомная доля изотопов элементов от 0,01 % до 99,99 % массовая концентрация компонентов в растворе от 2·10-5 до 100 г/дм3 молярная концентрация компонентов в растворе от 3·10-6 до 2 моль/дм3 | от ±0,015 % до ±4 % отн. от ±0,04 % до ±20 % отн. от ±0,15 % до ±4 % отн. от ±0,15 % до ±4 % отн. | УНИИМ - филиал ФГУП "ВНИИМ им. Д.И. Менделеева"
11 | Физико-химические измерения (неорганический анализ) | Высокоточные измерительные установки (рабочие эталоны 1-го разряда) (для выпуска СО) | массовая доля компонентов от 1·10-6 % до 100,00 % атомная доля изотопов элементов от 0,01 % до 99,99 % массовая концентрация компонентов в растворе от 2·10-5 до 100 г/дм3 молярная концентрация компонентов в растворе от 3·10-6 до 2 моль/дм3 | от ±0,07 % до ±8 % отн. от ±0,08 % до ±30 % отн. от ±0,30 % до ±8 % отн. от ±0,30 % до ±8 % отн. | УНИИМ - филиал ФГУП "ВНИИМ им. Д.И. Менделеева"
12 | Физико-химические измерения (анализ содержания воды) | Средства измерений веществ и материалов, основанные на неэлектрических методах | массовая доля воды от 0,05 % до 80 % массовая концентрация воды от 5 до 800 кг/м3 молярная концентрация от 0,3 до 45 моль/дм3 | от ± 0,01 % отн. от ± 0,1 % отн. от ± 0,006 % отн. | УНИИМ - филиал ФГУП "ВНИИМ им. Д.И. Менделеева"
13 | Физико-химические измерения (анализ содержания воды) | Средства измерений веществ и материалов, основанные на электрических методах | массовая доля воды от 0,05 % до 80 % массовая концентрация воды от 5 до 800 кг/м3 молярная концентрация от 0,3 до 45 моль/дм3 | от ± 0,01 % отн. от ± 0,1 % отн. от ± 0,006 % отн. | УНИИМ - филиал ФГУП "ВНИИМ им. Д.И. Менделеева"
14 | Физико-химические измерения (анализ содержания воды) | Средства измерений универсального назначения - влагомеры термогравиметрические, хроматографы | массовая доля воды от 0 % до 100 % массовая концентрация воды от 0,1 до 900 кг/м3 молярная концентрация от 0,005 до 55,5 моль/дм3 | от ± 0,01 % от ± 0,8 % отн. от ± 0,8 % отн. | УНИИМ - филиал ФГУП "ВНИИМ им. Д.И. Менделеева"
15 | Физико-химические измерения (анализ содержания воды) | Средства измерений универсального назначения - влагомеры кулонометрические | массовая доля воды от 0,001 % до 100 % массовая концентрация воды от 0,05 до 900 кг/м3 молярная концентрация от 2·10-3 до 55,5 моль/дм4 | от ± 0,8 % отн. от ± 0,8 % отн. от ± 0,8 % отн. | УНИИМ - филиал ФГУП "ВНИИМ им. Д.И. Менделеева"
16 | Физико-химические измерения (анализ содержания воды) | Средства измерений универсального назначения - титраторы по К. Фишеру | массовая доля воды от 0,0001 % до 100 % массовая концентрация воды от 0,05 до 900 кг/м3 молярная концентрация от 2·10-3 до 55,5 моль/дм5 | от ± 2,0 % отн. от ± 2,0 % отн. от ± 2,0 % отн. | УНИИМ - филиал ФГУП "ВНИИМ им. Д.И. Менделеева"
17 | Физико-химические измерения | Установки измерительные коэффицента газопроницаемости (рабоиче эталоны 1-го разряда) | коэффицент газопроницаемости при заданном обратном поровом давлении от 0,05·10-3 до 5 мкм2 коэффицент абсолютной газопроницаемости от 0,05·10-3 до 5 мкм2 | ±0,04·10-3 мкм2 в поддиапазоне от 0,05·10-3 до 1 мкм2 ±4 % отн. в поддиапазоне св. 1·10-3 до 5 мкм2 | ООО "ЭкогеосПром"
18 | Физико-химические измерения | Средств измерений коэффицента газопроницаемости | коэффицент газопроницаемости при заданном обратном поровом давлении от 0,05·10-3 до 5 мкм2 коэффицент абсолютной газопроницаемости от 0,05·10-3 до 5 мкм2 | от ±6 % до 25 % отн. | ООО "ЭкогеосПром", АО "Геологика", ООО "Кортех", ООО "Ситен", ООО "Корэтест сервис"
19 | Физико-химические измерения | Средств измерений открытой пористости | открытая пористость от 0 % до 60 % | от ±0,5 до ±5 % отн. | ООО "ЭкогеосПром", АО "Геологика", ООО "Кортех", ООО "Ситен", ООО "Корэтест сервис"

## Электрические
№ п/п | Наименование вида измерени | Вид средств измерений | Метрологические характеристики |  | Изготовители
|  |  | Диапазон измерений | Характеристики погрешности
1 | Электрические измерения | эталонные счетчики электрической энергии (компараторы мощности) | в диапазоне напряжения от 0,01 В до 960 В в диапазоне силы тока от 0,001 А до 120 А | от 0,01 % до 0,1 % отн. | ООО "ННН Марс-Энерго"
2 | Электрические измерения | эталонные счетчики электрической энергии (компараторы мощности) | в диапазоне напряжения от 30 В до 300 В в диапазоне силы тока от 0,001 А до 240 А | от 0,015 % до 0,2 % отн. | АО "Концерн Энерогмера"
3 | Электрические измерения | средства измерения показателей качества напряжения | в соответствии с классом A или S по ГОСТ 30804.4.30 | в соответствии с классом A или S по ГОСТ 30804.4.30 | ООО "ННН Марс-Энерго", ООО "НПП "Энерготехника"
4 | Электрические измерения | эталонные измерители показателей качества элекрическо энергии (по напряжению) | переменное напряжение от 0,01 до 960 В гармоники напряжения от 0,01 до 100 % частота от 40 до 70 Гц | от 0,01 до 0,05 % 1 % относительная (0,01 % абсолютная) 0,003 Гц | ООО "НПП Марс-Энерго"
5 | Электрические измерения | калибраторы показателей качества элекрическо энергии (по напряжению) | переменное напряжение от 0,01 до 280 В гармоники напряжения от 0,01 до 30 % частота от 42,5 до 69 | 0,03 % отн. 1 % относительная (0,01 % абсолютная) 0,003 Гц | ООО "НПП "Энерготехника"
6 | Электрические измерения | устройства синхронизированных векторных измерений | переменное напряжение от 3 до 400 В фазовый угол от 0° до 360° частота от 40 до 65 Гц скорость изменения частоты от 0,1 до 5 Гц/с | от 0,1 до 0,2 % от 0,05° до 0,5° от 0,001 до 0,05 Гц от 0,1 Гц/с | ООО «Инженерный центр «Энергосервис“», ООО «ПАРМА»
7 | Электрические измерения | Трансформаторы тока измерительные лабораторные ТЛЛ | Номинальный первичный ток от 1 до 10000 А; номинальный вторичный ток 1; 2; 5 А; номинальная частота 50; 60 Гц | КТ 0,05; 0,1 | ОАО "СЗТТ", ИНН 6658017928
8 | Электрические измерения | Трансформаторы тока измерительные лабораторные ТТИ-200 | Диапазон первичного тока от 0,02 до 36 кА; номинальный коэффициент трансформации 200; номинальная частота 50 Гц | предел допускаемой относительной токовой погрешности ± 0,01 %; предел допускаемой абсолютной угловой погрешности ±1' | ООО Предприятие "ТМЕ", ИНН 6660068574
9 | Электрические измерения | Трансформаторы тока измерительные лабораторные ТТИ-100 | Диапазон первичного тока от 0,02 до 18 кА; номинальный коэффициент трансформации 100; номинальная частота 50 Гц | предел допускаемой относительной токовой погрешности ± 0,01 %; предел допускаемой абсолютной угловой погрешности ±1' | ООО Предприятие "ТМЕ", ИНН 6660068574
10 | Электрические измерения | Трансформаторы тока измерительные лабораторные ТТИ-5000 | Номинальные значения первичного тока от 1 до 5000 А; номинальный вторичный ток 5 А; номинальная частота 50 Гц | КТ 0,01; 0,02; 0,05 | ООО Предприятие "ТМЕ", ИНН 6660068574
11 | Электрические измерения | Трансформаторы тока измерительные лабораторные ТТЭ-3000.5 | Номинальные значения первичного тока от 0,5 до 5000 А; номинальный вторичный ток 1; 5 А; номинальная частота 50 Гц | предел допускаемой относительной токовой погрешности ± (0,003 % - 0,006 %); предел допускаемой абсолютной угловой погрешности ±(0,2' - 0,4') | ООО Предприятие "ТМЕ", ИНН 6660068574
12 | Электрические измерения | Трансформаторы тока эталонные двухступенчатые ИТТ-3000.5 | Номинальные значения первичного тока от 1 до 3000 А; номинальный вторичный ток 5 А; номинальная частота 50 Гц | предел допускаемой относительной токовой погрешности ± (0,01 % - 0,15 %); предел допускаемой абсолютной угловой погрешности ±(0,4' - 6') | ООО Предприятие "ТМЕ", ИНН 6660068574
13 | Электрические измерения | Трансформаторы тока измерительные переносные "ТТИП" | Номинальные значения первичного тока от 5 до 5000 А; номинальный вторичный ток 1; 5 А; номинальная частота 50 Гц | КТ 0,05 | ООО "НПП Марс-Энерго", ИНН 7826694683
14 | Измерения постоянного электрического напряжения | Вольтметры | от 1 нВ до 1000 В | от ±0.000005 до ±0,05 отн. | АО "НПК "РИТМ", АО "Приборостроительный завод «ВИБРАТОР», АО "ПриСТ" и др.
|  | Калибраторы | от 10 нВ до 1000 В | от ±0.000005 до ±0,05 отн. | АО "НПК "РИТМ", АО "Приборостроительный завод «ВИБРАТОР», АО "ПриСТ", ООО предприятие "ЗИП-Научприбор" и др.
15 | Измерения силы постоянного электрического тока | Амперметры | от 1 фА до 100 А | от ±0.00002 до ±0,2 отн. | АО "НПК "РИТМ", АО "Приборостроительный завод «ВИБРАТОР», АО "ПриСТ", ООО предприятие "ЗИП-Научприбор" и др.
|  | Калибраторы | от 1 фА до 100 А | от ±0.00002 до ±0,2 отн. | АО "НПК "РИТМ", АО "Приборостроительный завод «ВИБРАТОР», АО "ПриСТ", ООО предприятие "ЗИП-Научприбор" и др.
16 | Измерения переменного электрического напряжения | Вольтметры | от 3 мкВ до 1000 В от 0.1 Гц до 2 ГГц | от ±0.00001 до ±0,6 отн. | АО "НПК "РИТМ", АО "Приборостроительный завод «ВИБРАТОР», НПК "РПиС", ООО предприятие "ЗИП-Научприбор" и др.
|  | Калибраторы | от 3 мкВ до 1000 В от 0.1 Гц до 2 ГГц | от ±0.00005 до ±0,2 отн. | АО "НПК "РИТМ", АО "Приборостроительный завод «ВИБРАТОР», НПК "РПиС", ООО предприятие "ЗИП-Научприбор" и др.
17 | Измерения силы переменного электрического тока | Амперметры | от 10 нА до 100 А от 10 Гц до 100 кГц | от ±0.00002 до ±0,4 отн. | АО "НПК "РИТМ", АО "Приборостроительный завод «ВИБРАТОР», ООО предприятие "ЗИП-Научприбор" и др.
|  | Калибраторы | от 10 мкА до 100 А от 0.1 Гц до 30 кГц | от ±0.00001 до ±0,1 отн. | АО "НПК "РИТМ", АО "Приборостроительный завод «ВИБРАТОР», ООО предприятие "ЗИП-Научприбор" и др.
18 | Измерения электрических величин | Меры электрического сопротивления постоянного тока (однозначные и многозначнный) | (1*10^-4 - 1*10^10) Ом | (0,0003 - 0,05) % | ООО "ЗИП-Научприбор", ООО "ПрофКиП", ООО "СОНЭЛ", АО "Компания "РИТМ"
19 | Измерения электрических величин | Меры электрического сопротивления переменного тока (однозначные и многозначнный) | 0,001 Ом - 100 Ом, частота до 20 кГц | (0,002 - 0,6) % | АО "Компания "РИТМ", ООО "ЗИП Научрибор"
20 | Измерения электрических величин | Измерители электрического сопротивления постоянного тока | (1*10^-6 - 1*10^14) Ом | (0,001 - 10) % | АО "НИИЭМП", ООО "НПП "Норма", ООО "Челэнергоприбор", ООО "Элтех", ООО "Радиоэлектронные системы"
21 | Измерения электрических величин | Измерители электрическойемкости и тангенса угла потерь | С = 0,1 пФ - 2 Ф D = 0,0001 - 5 при фиксированных частотах | (0,5 - 10) % | АО "НИИ "Гириконд"
22 | Измерения электрических величин | Меры индуктивности | (1*10^-6 - 10*10^3) Гн | (0,03 - 0,5) % | ИП Петрищев, ФГУП "ВНИИФТРИ"
23 | Измерения электрических величин | Меры и измерители удельной электрической проводимости (металлов и сплавов) | (0,5 - 60) МСм/м | (1 - 7) % | ООО "Константа", ООО "ДиаКонт", ООО НПП "Сигма"
24 | Измерения электрических величин | Шунты кл.т. 0,2 (РЭ 2 разряда по приказу Росстандарта № 3456 от 30.12.2019) | (10 - 2*10^3) А | 0.2% | ОАО "Электроприбор"

## Теплофизические
№ п/п | Наименование вида измерени | Вид средств измерений | Метрологические характеристики |  | Изготовители
|  |  | Диапазон измерений | Характеристики погрешности
1 | Теплофизические и дилатометрические измерения | Эталонные платиновые термометры сопротивления (0 разряда) | От 0 до 1085 °С | Суммарное СКО от ±0,0004 до ±0,05 °С | ФГУП "ВНИИМ им.Д.И.Менделеева, ФГУП «ВНИИФТРИ», ООО «Владимирский завод «Эталон», АО НПП «Эталон», ООО НПП «Элемер», ЗАО НПК «Эталон», ЗАО « Термико» и др.
2 | Теплофизические и дилатометрические измерения | Эталонные платиновые термометры и термопреобразователи сопротивления (1 разряда) | От 0 до 1085 °С | Доверительная погрешность от ±0,002 до ±0,2 °С | ФГУП "ВНИИМ им.Д.И.Менделеева, ФГУП «ВНИИФТРИ», ООО «Владимирский завод «Эталон», АО НПП «Эталон», ООО НПП «Элемер», ЗАО НПК «Эталон», ЗАО « Термико» и др.
3 | Теплофизические и дилатометрические измерения | Аппаратура для воспроизведения реперных точек (эталоны 0 разряда) | 0,01; …; 1084,62 °С | Суммарное СКО От ±0,0004 до ±0,05 °С | ФГУП "ВНИИМ им.Д.И.Менделеева, АО НПП «Эталон», ООО НПП «Элемер», ООО "ИзТех"
4 | Теплофизические и дилатометрические измерения | Аппаратура для воспроизведения реперных точек (эталоны 1 разряда) | 0,01; …; 1084,62 °С | Доверительная погрешность от ±0,002 до ±0,2 °С | ФГУП "ВНИИМ им.Д.И.Менделеева, АО НПП «Эталон», ООО НПП «Элемер», ООО "ИзТех"
5 | Теплофизические и дилатометрические измерения | Эталонные термоэлектрические термометры (0 разряда) | От 0 до 1800 °С | Суммарное СКО от ±0,01 до ±1,0 °С | ФГУП «ВНИИФТРИ», ООО «Владимирский завод «Эталон», АО НПП «Эталон», ООО НПП «Элемер», ЗАО НПК «Эталон», ЗАО « Термико» и др.
6 | Теплофизические и дилатометрические измерения | Эталонные термоэлектрические термометры и преобразователи (1 разряда) | От 0 до 1800 °С | Доверительная погрешность от ±0,2 до ±2,0 °С | ФГУП «ВНИИФТРИ», ООО «Владимирский завод «Эталон», АО НПП «Эталон», ООО НПП «Элемер», ЗАО НПК «Эталон», ЗАО « Термико» и др.
7 | Теплофизические и дилатометрические измерения | Эталонные термометры и термопреобразователи сопротивления (1 — 2 разряда) | От 0 до 1085 °С | Доверительная погрешность от ±0,002 до ±0,5 °С | ФГУП "ВНИИМ им.Д.И.Менделеева, ФГУП «ВНИИФТРИ», ООО «Владимирский завод «Эталон», АО НПП «Эталон», ООО НПП «Элемер», ЗАО НПК «Эталон», ЗАО « Термико», ООО «ПК Тесей» и др.
8 | Теплофизические и дилатометрические измерения | Эталонные термометры и термопреобразователи сопротивления (2 разряда) | От 0 до 1085 °С | Доверительная погрешность от ±0,01 до ±0,5 °С | ФГУП "ВНИИМ им.Д.И.Менделеева, ФГУП «ВНИИФТРИ», ООО «Владимирский завод «Эталон», АО НПП «Эталон», ООО НПП «Элемер», ЗАО НПК «Эталон», ЗАО « Термико», ООО «ПК Тесей» и др.
9 | Теплофизические и дилатометрические измерения | Эталонные термоэлектрические преобразователи и термометры (2 — 3 разряда) | От 300 до 2500 °С | Доверительная погрешность от ±0,4 до ±10 °С | ФГУП «ВНИИФТРИ», АО НПП «Эталон», ООО НПП «Элемер», ООО «ОТК», ЗАО НПК «Эталон», ЗАО « Термико», ООО «ПК Тесей» и др.
10 | Теплофизические и дилатометрические измерения | Эталонные меры и калибраторы температуры (2 — 3 разряда) | От 0 до 1300 °С | Доверительная погрешность от ±0,01 до ±5 °С | АО НПП «Эталон», ООО НПП «Элемер», ЗАО НПК «Эталон», ЗАО « Термико», и др.
11 | Теплофизические и дилатометрические измерения | Эталонные излучатели АЧТ (0 разряда) | От 220 до 273 K | Суммарное СКО ±0,25 К | АО НПП «Эталон», ООО "ИзТех", ООО "НПЛ "Метропир" и др.
12 | Теплофизические и дилатометрические измерения | Эталонные излучатели АЧТ (0 разряда) | От 0 до 3200 °С | Суммарное СКО от ±0,25 до ±3 °С | АО НПП «Эталон», ООО "ИзТех", ООО "НПЛ "Метропир" и др.
13 | Теплофизические и дилатометрические измерения | Эталонные излучатели АЧТ (0 разряда) | От 32 до 43 °С | Суммарное СКО ±0,02 °С | ФГУП "ВНИИМ им.Д.И.Менделеева, ООО "ИзТех"
14 | Теплофизические и дилатометрические измерения | Эталонные излучатели АЧТ (1 — 2 разряда) | От 220 до 273 K | Доверительная погрешность от ±0,5 до ±1К | АО НПП «Эталон», ООО "ИзТех", ООО "НПЛ "Метропир" и др.
15 | Теплофизические и дилатометрические измерения | Эталонные излучатели АЧТ (1 — 2 разряда) | От 0 до 3200 °С | Доверительная погрешность от ±0,5 до ±15 °С | АО НПП «Эталон», ООО "ИзТех", ООО "НПЛ "Метропир" и др.
16 | Теплофизические и дилатометрические измерения | Эталонные излучатели АЧТ (1 — 2 разряда) | От 32 до 43 °С | Суммарное СКО от ±0,05 до ±0,1°С | ФГУП "ВНИИМ им.Д.И.Менделеева, ООО "ИзТех"
17 | Теплофизические и дилатометрические измерения | Эталонные монохроматические пирометры (0 разряда) | От 800 до 3200 °С | Суммарное СКО от ±0,7 до ±3 °С | АО НПП «Эталон», ООО "Инфратест", ООО "ИзТех", АО «Евромикс» и др.
18 | Теплофизические и дилатометрические измерения | Эталонные монохроматические пирометры (1 разряда) | От 800 до 3200 °С | Доверительная погрешность от ±1,2 до ±7,5 °С | АО НПП «Эталон», ООО "Инфратест", ООО "ИзТех", АО «Евромикс» и др.
19 | Теплофизические и дилатометрические измерения | Эталонные тепловизоры (1 — 2 разряда) | От 220 до 273 K | Доверительная погрешность от ±0,5 до ±1,0 К | ООО "Инфратест"
20 | Теплофизические и дилатометрические измерения | Эталонные тепловизоры (1 — 2 разряда) | От 0 до 3200 °С | Доверительная погрешность от ±0,5 до ±15 °С | ООО "Инфратест"
21 | Теплофизические и дилатометрические измерения | Эталонные пирометры полного и частичного излучения (1 — 2 разряда) | От 220 до 273 K | Доверительная погрешность от ±0,5 до ±1,0 К | АО НПП «Эталон», ООО "Инфратест", ООО "ИзТех", АО «Евромикс» и др.
22 | Теплофизические и дилатометрические измерения | Эталонные пирометры полного и частичного излучения (1 — 2 разряда) | От 0 до 3200 °С | Доверительная погрешность от ±0,5 до ±15 °С | АО НПП «Эталон», ООО "Инфратест", ООО "ИзТех", АО «Евромикс» и др.

## Геометрические
№ п/п | Наименование вида измерени | Вид средств измерений | Метрологические характеристики |  | Изготовители
|  |  | Диапазон измерений | Характеристики погрешности
1 | Измерения геометрических величин | Меры длины концевые плоскопараллельные (рабочие эталоны 1, 2, 3, 4 разрядов) | (0,1-1000) мм | от ±(0,02+0,2·L) мкм до ±(0,2+2·L) мкм, где L – длина, м | ООО «ЗТИ», ООО ТД "ИТО-Туламаш", ООО НПП «ЧИЗ»
2 | Измерения геометрических величин | Приборы для поверки мер длины концевых плоскокпараллельных 2, 3, 4 разрядов | от ±10 до ±20 мкм (для мер от 0,1 до 100 мм) | ±(0,02-0,15) мкм | ООО "НОГРАН", ООО ИМЦ "Микро"
3 | Измерения геометрических величин | Кольца измерительные (рабочие эталоны 4 разряда) | (0,97-500) мм | ±(0,5+5·L) мкм, где L – длина, м | ООО ЮУИЗ «КАЛИБР», ООО «Завод РИЦ»
4 | Измерения геометрических величин | Призмы многогранные (рабочие эталоны 1, 2, 3, 4 разрядов) | (0-360)° | ±(0,3-6)ʹʹ | ООО "Энергоавтоматика", ООО ЮУИЗ «КАЛИБР»
5 | Измерения геометрических величин | Меры плоского угла (рабочие эталоны 3, 4 разрядов) | 1ʹ-100° | ±(3-10)ʹʹ | ООО "Энергоавтоматика", ООО ЮУИЗ «КАЛИБР»
6 | Измерения геометрических величин | Гониометры (рабочие эталоны 1, 2, 3 разрядов) | (0-360)° | ±(0,3-3)ʹʹ | ООО "Инертех", ООО "НПК "Диагностика"
7 | Измерения геометрических величин | Автоколлиматоры (рабочие эталоны 1, 2 разрядов) | (0-40)ʹ | ±(0,1-1)ʹʹ | ООО "Инертех", ООО "НПК "Диагностика", АО "Новосибирский приборостроительный завод"
8 | Измерения геометрических величин | Квадранты оптические (рабочие эталоны 4 разряда) | (0-360)° | ±10ʹʹ | АО "Новосибирский приборостроительный завод"
9 | Измерения геометрических величин | Теодолиты точные (рабочие эталоны 4 разряда) | (0-360)° | (2-5)ʹʹ | АО «ПО «УОМЗ»
10 | Измерения геометрических величин | Тахеометры высокотоные и точные (рабочие эталоны 2, 4 разрядов) | (0-360)° | (1-5)ʹʹ | АО «ПО «УОМЗ»
11 | Измерения геометрических величин | Стенды для поверки тахеометров, теодолитов (рабочие эталоны 1, 3 разрядов) | (0-90)° | (0,3-1)ʹʹ | ООО «ГСИ-СЕРВИС»
12 | Измерения геометрических величин | Столы поворотные | (0-360)° | ±(0,25-0,5)ʹʹ | ФГУП "НПЦАП им.акад.Н.А.Пилюгина"
13 | Измерения геометрических величин | Оптические делительные головки (рабочие эталоны 3, 4 разрядов) | (0-360)° | ±(2-10)ʹʹ | АО "Новосибирский приборостроительный завод"

## Магнитные
№ п/п | Наименование вида измерени | Вид средств измерений | Метрологические характеристики |  | Изготовители
|  |  | Диапазон измерений | Характеристики погрешности
1 | Измерения магнитных величин | Установки воспроизведения и измерения магнитной индукции постоянного поля (вторичный эталон) | от 1∙10–6 до 1∙10–4 Тл | от 0,03 до 0,0002 % | ФГУП "ВНИИМ им. Д.И. Менделеева"
2 | Измерения магнитных величин | Установки воспроизведения и измерения магнитной индукции постоянного поля (вторичный эталон) | от 0,02 до 2 Тл | от 0,003 до 0,001 % | ФГУП "ВНИИМ им. Д.И. Менделеева"
3 | Измерения магнитных величин | Установки воспроизведения и измерения магнитной индукции переменного поля в диапазоне частот от 1 до 400 000 Гц (вторичный эталон) | Магнитная индукция переменного поля от 1∙10–9 до 1∙10–3 Тл Отношение магнитной индукции переменного поля к силе тока от 1∙10–5 до 1∙10–2 Тл/А Отношение магнитного потока к магнитной индукции от 0,1 до 10 Вб/Тл | От 3,0 до 0,02 % | ФГУП "ВНИИМ им. Д.И. Менделеева"
4 | Измерения магнитных величин | Установки воспроизведения и измерения магнитного потока и отношения магнитного потока к силе тока (вторичный эталон) | Магнитный поток от 5 ∙10–6 до 0,3 Вб Отношение магнитного потока к силе тока от 1∙10–4 до 3∙10–2 Тл/А | Магнитный поток от 3 до 0,03 % Отношение магнитного потока к силе тока от 0,2 до 0,005 % | ФГУП "ВНИИМ им. Д.И. Менделеева"
5 | Измерения магнитных величин | Меры магнитного потока в образцах магнитного материала (вторичный эталон) | Диапазон измерений магнитного потока в образцах магнитных материалов от 5∙10–6 до 0,1 Вб при напряженности намагничивающего поля H от 0,1 до 1∙105 А/м | от 0,1 до 0,01 % | ФГУП "ВНИИМ им. Д.И. Менделеева"
6 | Измерения магнитных величин | Установки воспроизведения и измерения магнитного момента, отношения магнитного момента к силе тока и отношения магнитного потока к магнитному моменту (вторичный эталон) | Диапазоны составляют: от 1∙10–2 до 20 (А∙м2)/А; от 1∙10‑5 до 1∙10‑3 Вб/(А∙м2) и от 1∙10–3 до 200 А∙м2. | от 2,0 до 0,02 % | ФГУП "ВНИИМ им. Д.И. Менделеева"
7 | Измерения магнитных величин | Установки воспроизведения и измерения градиента магнитной индукции и отношения градиента магнитной индукции к силе тока (вторичный эталон) | Диапазон градиента магнитной индукции от 1∙10–3 до 1∙10–1 Тл∙м–1∙А–1 и отношения градиента магнитной индукции к силе тока от 1∙10–5 до 1∙10–1 Тл/м. | от 2,0 до 0,2 % | ФГУП "ВНИИМ им. Д.И. Менделеева"
8 | Измерения магнитных величин | Установки воспроизведения и измерения магнитной индукции постоянного поля для скалярных магнитометров (рабочий эталон 1-го разряда) | от 1∙10–6 до 1∙10–4 Тл | От 0,12 до 0,001 % (Р=0,95) | ФГУП "ВНИИМ им. Д.И. Менделеева"
9 | Измерения магнитных величин | Установки воспроизведения и измерения магнитной индукции постоянного поля для векторных магнитометров (рабочий эталон 1-го разряда) | Диапазоны: от 1∙10–9 до 25∙10–3 Тл; углы направления магнитного курса от 0 до 360о; углы между направлениями магнитных осей двух-, трехкомпонентных мер магнитной индукции | Доверительная граница абсолютной погрешности δ при Р =0,95 составляет от 1,0 до 20' (для магнитного курса), от 5 до 25'' (для углов между направлениями магнитных осей мер), 20 нТл (для диапазона от 1∙10–9 до 1∙10–4 Тл); доверительная граница относительной погрешности δо при Р =0,95 составляет от 0,02 до 0,005 % (для диапазона св. 1∙10–4 до 25∙10–3 Тл). | ФГУП "ВНИИМ им. Д.И. Менделеева"
10 | Измерения магнитных величин | Установки воспроизведения и измерения магнитной индукции постоянного поля (рабочий эталон 1-го разряда) | от 0,02 до 2 Тл | от 0,1 до 0,0012 % (Р=0,95) | ООО «Микроакустика»
11 | Измерения магнитных величин | Высокоточные магнитометры для поверки мер магнитной индукции постоянного поля (рабочий эталон 1-го разряда) | от 1∙10–9 до 2,5 Тл | от 0,1 до 0,002 % (Р=0,95) | ООО «ГД Решения», УрФУ, ИЯФ СО РАН
12 | Измерения магнитных величин | Установки воспроизведения и измерения магнитной индукции переменного поля в диапазоне частот от 1 до 400 000 Гц (рабочий эталон 1-го разряда) | Диапазоны: от 1∙10–9 до 2,0 Тл; от 1∙10–6 до 1∙10–2 Тл/А; от 1∙10–3 до 50 Вб/Тл | от 12 до 0,1 % (Р=0,95) | ФГУП "ВНИИМ им. Д.И. Менделеева"
13 | Измерения магнитных величин | Установки воспроизведения и измерения магнитного потока и отношения магнитного потока к силе тока (рабочий эталон 1-го разряда) | от 1∙10–6 до 2,0 Вб; от 5∙10–5 до 1,0 Вб/А | от 1,0 до 0,15 % (Р=0,95) и от 1,0 до 0,03 % (Р=0,95) | ФГУП "ВНИИМ им. Д.И. Менделеева"
14 | Измерения магнитных величин | Поверочные установки для мер магнитного потока в виде образцов магнитомягких и слабоферромагнитных (μ<100) материалов (рабочий эталон 1-го разряда) | Диапазон магнитного потока: от 1∙10–7 до 0,1 Вб. Диапазон напряженности намагничивающего поля Н: от 1∙10–2 до 1∙105 А/м. | От 3,0 до 0,2 % (Р=0,95) | АО «НИИ СТТ», АО НПП «Интротест»
15 | Измерения магнитных величин | Поверочные установки для мер магнитного потока в виде образцов магнитотвердых материалов (рабочий эталон 1-го разряда) | Диапазон: от 1∙10–5 до 0,01 Вб (от 0,02 до 2,5 Тл). Диапазон напряженности намагничивающего поля Н: от 1∙104 до 1,5∙106 А/м. | От 3,0 до 0,5 % (Р=0,95) | ФГУП "ВНИИМ им. Д.И. Менделеева" (УНИИМ — филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева»)
16 | Измерения магнитных величин | Меры магнитного момента в виде катушек с мерой постоянного тока (рабочий эталон 1-го разряда) | Диапазоны от 1·10–3 до 200 (А·м2)/А на частотах (0; 20-20000) Гц, а также от 1·10–4 до 200 А·м2 | От 5,0 до 0,05 % (Р=0,95) | ФГУП "ВНИИМ им. Д.И. Менделеева"
17 | Измерения магнитных величин | Приборы для определения магнитного момента в виде приемной катушки магнитного момента с веберметром (или селективным вольтметром) (рабочий эталон 1-го разряда) | от 1·10–5 до 1·10–1 Вб/(А·м2) на частотах (0; 20-20000) Гц и от 1·10-4 до 2000 А·м2 | От 5,0 до 0,1 % (Р=0,95) | ФГУП "ВНИИМ им. Д.И. Менделеева"
18 | Измерения магнитных величин | Меры магнитного момента в виде катушек с мерой постоянного тока (рабочий эталон 1-го разряда) | от 1·10–3 до 200 (А·м2)/А на частотах (0; 20-20000) Гц, а также от 1·10–4 до 200 А·м2 | От 5,0 до 0,05 % (Р=0,95) | ФГУП "ВНИИМ им. Д.И. Менделеева"
19 | Измерения магнитных величин | Меры естественной магнитной восприимчивости в виде образцов пара- и диамагнитных материалов при намагничивании в магнитном поле Земли и приборы для определения магнитной восприимчивости (рабочий эталон 1-го разряда) | от 1·10–4 до 10. | От 5,0 до 0,5 % (Р=0,95) | ФГУП "ВНИИМ им. Д.И. Менделеева", СНИИМ — филиал ФГУП «ВНИИФТРИ»
20 | Измерения магнитных величин | Весовые поверочные установки для определения магнитной восприимчивости при намагничивании в электромагните (рабочий эталон 1-го разряда) | от 1·10–7 до 10 | От 5,0 до 0,5 % (Р=0,95) | ФГУП "ВНИИМ им. Д.И. Менделеева"
21 | Измерения магнитных величин | Поверочные установки воспроизведения и измерения градиента магнитной индукции и единицы отношения градиента магнитной индукции к силе тока (рабочий эталон 1-го разряда) | от 1∙10–5 до 2∙10–1 Тл∙м–1∙А–1 [от 8,0 до 1,6∙105 м-2]; от 1∙10–6 до 2,5∙10–1 Тл/м [от 0,8 до 2,0∙105 А∙м-2]. | От 10,0 до 1,0 % (Р=0,95) | ФГУП "ВНИИМ им. Д.И. Менделеева», ООО «Ака-Скан»
22 | Измерения магнитных величин | Поверочные установки магнитной индукции постоянного магнитного поля (рабочие эталоны 1-го разряда) | от 1 до 14 Тл при температурах 4,2 и 77 К и от 1,5 до 14,0 Тл при нормальных условиях | от 0,001 до 0,01 % (Р=0,95) | ФГУП «ВНИИФТРИ»
23 | Измерения магнитных величин | Поверочные установки магнитной индукции импульсного поля (рабочие эталоны 1-го разряда) | Магнитная индукция от 0,1 до 14,0 Тл при длительности фронта импульса по уровню 0,1-0,9 от 0,1 до 5 мс. | от 0,3 до 1,0 % (Р=0,95) | ФГУП «ВНИИФТРИ»
24 | Измерения магнитных величин | Стандартные образцы динамических магнитных свойств магнитомягких материалов (рабочие эталоны 1-го разряда) | Мощность магнитных потерь от 0,1 до 20,0 Вт при частоте от 50 до 2∙105 Гц Удельная мощность магнитных потерь от 0,1 до 200,0 Вт/кг при частоте от 50 до 2∙105 Гц Магнитная индукция переменного магнитного поля от 0,1 до 2,0 Тл при частоте от 50 до 2·104 Гц | от 0,3 до 1,2 % (Р=0,95) | ФГУП "ВНИИМ им. Д.И. Менделеева" (УНИИМ — филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева»)
25 | Измерения магнитных величин | Высокоточные измерительные установки динамических магнитных свойств магнитомягких материалов (рабочие эталоны 1-го разряда) | Мощность магнитных потерь от 0,1 до 20,0 Вт при частоте от 50 до 2∙105 Гц Удельная мощность магнитных потерь от 0,1 до 200,0 Вт/кг при частоте от 50 до 2∙105 Гц Магнитная индукция переменного магнитного поля от 0,1 до 2,0 Тл при частоте от 50 до 2·104 Гц | от 0,3 до 1,2 % (Р=0,95) | ФГУП "ВНИИМ им. Д.И. Менделеева" (УНИИМ — филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева»)
26 | Измерения магнитных величин | Стандартные образцы статических магнитных свойств магнитотвердых материалов (рабочие эталоны 1-го разряда) | Магнитная индукция постоянного поля от 0,1 до 2,5 Тл Магнитный поток от 1·10-5 до 3·10-2 Вб | Магнитная индукция постоянного поля от 0,25 до 1,0% (Р=0,95) Магнитный поток от 0,3 до 1,0 % (Р=0,95) | ФГУП "ВНИИМ им. Д.И. Менделеева" (УНИИМ — филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева»)
27 | Измерения магнитных величин | Высокоточные измерительные установки для измерения статических магнитных свойств магнитотвердых материалов (рабочие эталоны 1-го разряда) | Магнитная индукция постоянного поля от 0,1 до 2,5 Тл Магнитный поток от 1·10-5 до 3·10-2 Вб | Магнитная индукция постоянного поля от 0,1 до 0,75 % (Р=0,95) Магнитный поток от 0,4 до 0,75 % (Р=0,95) | ФГУП "ВНИИМ им. Д.И. Менделеева" (УНИИМ — филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева»)
28 | Измерения магнитных величин | Меры магнитной индукции (рабочий эталон 2-го разряда) | от 1∙10–9 до 25∙10–3 Тл; от 1∙10–6 до 25∙10–3 Тл/А | От 10,0 до 0,01 % (Р=0,95) | ФГУП "ВНИИМ им. Д.И. Менделеева», ООО «Микроакустика»
29 | Измерения магнитных величин | Меры магнитной индукции (рабочий эталон 2-го разряда) | от 1∙10–3 до 1,0 Тл | От 1,5 до 0,01 % (Р=0,95) | ФГУП "ВНИИМ им. Д.И. Менделеева», ООО «Микроакустика»
30 | Измерения магнитных величин | Меры магнитной индукции (рабочий эталон 2-го разряда) | от 1∙10–6 до 2∙10–2 Тл/A и от 1∙10–15 до 1,0 Тл при частотах от 0,1 Гц до 400 кГц | От 15,0 до 0,2 % (Р=0,95) | ФГУП "ВНИИМ им. Д.И. Менделеева», ООО «Ака-Скан», ООО «Микроакустика»
31 | Измерения магнитных величин | Меры магнитного потока (рабочий эталон 2-го разряда) | от 1∙10–6 до 2,0 Вб; от 5∙10–5 до 1,0 Вб/А; от 5∙10-2 до 20 Вб/Тл | от 3,0 до 0,1 %; от 3,0 до 0,3 %, от 5,0 до 0,05 % (Р=0,95) | АО НИИ СТТ, ООО «Завод электронной техники»
32 | Измерения магнитных величин | Меры магнитного потока в виде образцов магнитомягких и слабоферромагнитных материалов | Диапазон магнитного потока: от 1∙10–6 до 1,0 Вб. Диапазон напряженности намагничивающего поля Н: от 1∙10–2 до 1∙105 А/м. | От 5,0 до 0,5 % (Р=0,95) | ФГУП "ВНИИМ им. Д.И. Менделеева"
33 | Измерения магнитных величин | Меры магнитного потока в виде образцов магнитотвердых материалов | Диапазон: от 1∙10–5 до 0,01 Вб (от 0,02 до 2,5 Тл). Диапазон напряженности намагничивающего поля Н: от 1∙104 до 1,5∙106 А/м. | От 5,0 до 1,0 % (Р=0,95) | ФГУП "ВНИИМ им. Д.И. Менделеева" (УНИИМ — филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева»)
34 | Измерения магнитных величин | Поверочные установки магнитной индукции постоянного магнитного поля (рабочие эталоны 2-го разряда) | от 1 до 14 Тл при температурах 4,2 и 77 К и от 1,5 до 14,0 Тл при нормальных условиях | от 0,02 до 2,0 % (Р=0,95) | ФГУП «ВНИИФТРИ»
35 | Измерения магнитных величин | Меры магнитной индукции импульсного поля (рабочие эталоны 2-го разряда) | Магнитная индукция от 1,0∙10-2 до 14,0 Тл при длительности фронта импульса по уровню 0,1-0,9 от 0,1 до 1000 мс. | от 1,0 до 5,0 % (Р=0,95) | ФГУП «ВНИИФТРИ»
36 | Измерения магнитных величин | Стандартные образцы динамических магнитных свойств магнитомягких материалов (рабочие эталоны 2-го разряда) | Мощность магнитных потерь от 0,1 до 20,0 Вт при частоте от 50 до 2∙105 Гц Удельная мощность магнитных потерь от 0,1 до 200,0 Вт/кг при частоте от 50 до 2∙105 Гц Магнитная индукция переменного магнитного поля от 0,1 до 2,0 Тл при частоте от 50 до 2·104 Гц | от 0,6 до 3,0 % (Р=0,95) | ФГУП "ВНИИМ им. Д.И. Менделеева" (УНИИМ — филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева»)
37 | Измерения магнитных величин | Установки измерительные динамических магнитных свойств магнитомягких материалов (рабочие эталоны 2-го разряда) | Удельная мощность магнитных потерь от 0,1 до 100,0 Вт/кг при частоте от 50 до 1∙105 Гц Магнитная индукция переменного магнитного поля от 0,1 до 2,0 Тл при частоте от 50 до 2·104 Гц | от 0,6 до 3,0 % (Р=0,95) | ФБУ "УРАЛТЕСТ"
38 | Измерения магнитных величин | Установки для измерений образцов кольцевой формы, установки с аппаратами Эпштейна, установки с аппаратами листов (средства измерений) | Мощность магнитных потерь от 0,1 до 20,0 Вт при частоте от 50 до 2∙105 Гц Удельная мощность магнитных потерь от 0,1 до 200,0 Вт/кг при частоте от 50 до 2∙105 Гц Магнитная индукция переменного магнитного поля от 0,1 до 2,0 Тл при частоте от 50 до 2·104 Гц | от 1,2 до 15,0 % (Р=0,95) | АО "НПО "ИНТРОТЕСТ", ФБУ "УРАЛТЕСТ"
39 | Измерения магнитных величин | Стандартные образцы статических магнитных свойств магнитотвердых материалов (рабочие эталоны 2-го разряда) | Магнитная индукция постоянного поля от 0,1 до 2,5 Тл Магнитный поток от 1·10-5 до 3·10-2 Вб | Магнитная индукция постоянного поля от 0,5 до 2,0% (Р=0,95) Магнитный поток от 0,8 до 3,0 % (Р=0,95) | ФГУП "ВНИИМ им. Д.И. Менделеева" (УНИИМ — филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева»)
40 | Измерения магнитных величин | Установки измерительные статических магнитных свойств магнитотвердых материалов (рабочие эталоны 2-го разряда) | Магнитная индукция постоянного поля от 0,1 до 2,5 Тл Магнитный поток от 1·10-5 до 3·10-2 Вб | Магнитная индукция постоянного поля от 0,5 до 3,0 % (Р=0,95) Магнитный поток от 0,6 до 3,0 % (Р=0,95) | ФГУП "ВНИИМ им. Д.И. Менделеева" (УНИИМ — филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева»)

## Механические
№ п/п | Наименование вида измерени | Вид средств измерений | Метрологические характеристики |  | Изготовители
|  |  | Диапазон измерений | Характеристики погрешности
1 | Механические измерения | Весы | от 1*10^-8 кг до 5*10^5 кг | от 1 мг | ООО «ВЕСКОМ», ООО ТД «ВЕСКОМ» АО «МАССА-К» АО «Весоизмерительная компания «Тензо-М» ООО «ТОКВЕС» ООО «Балтийские весы и системы» ООО «НПО «МегаТонн Электронные Динамометры» ООО «ПетВес» ООО «Промконструкция» ООО «МИДЛиК» ООО «ИЦ «АСИ» ООО «НАИС» АО «Вес-Сервис» ООО «СТАТЕРА» ООО «Мера-ТСП» ООО «Дозирующие системы» ООО «НИПВФ «Тензор» ООО «НИПВФ «Тензор-Р» ЗАО «Альфа-Эталон МВК» ООО «НПП Госметр» ООО «ОКБ Веста» ООО "Завод весового оборудования" ООО "ИнтерВес" ООО "Промвес" ООО "Торговый дом "Завод весового оборудования" ООО "НПФ "Моссар" ООО "ВЕСТЭК" НАО «ЭТАЛОН ВЕСПРОМ» ООО НПП «ТЭК» ООО «Волгоградский Завод Весоизмерительной Техники» ООО «АМАТА СКЕЙЛ» ООО «АРНИ-ГРУПП» АО «РУС-ИНДУСТРИЯ» ЗАО «Промавтоматика» ООО «АВИТЕК-ПЛЮС»
2 | Механические измерения | Гири | от 1*10^-8 кг до 5*10^3 кг | от 1,5*10^-3 мг до 5*10^5 мг | ООО «ИЦ «АСИ», ООО "СМ-Лаб", ООО «Промконструкция», ООО «ПетВес», ООО «МИДЛиК»
3 | Механические измерения | Машины силовоспроизводящие/ испытательные | от 0 до 30 МН | от 0,01 % | ООО «НПО «МегаТонн Электронные Динамометры», ООО «Тестсистемы», ООО «Метротест», ООО «СКБ Стройприбор», ООО "ГОСТ", ООО "ЗИП"
4 | Механические измерения | Динамометры | от 0 до 30 МН | от 0,06 % | ООО «НПО «МегаТонн Электронные Динамометры», ООО «ПетВес», ООО «СКБ Стройприбор», ООО "ЗИП", АО «Предприятие В-1336»
5 | Механические измерения | Датчики весоизмерительные | от 20 кг до 500 т | от 0,01 % | АО «Весоизмерительная компания «Тензо-М», ООО «ИЦ «АСИ», ООО «ТОКВЕС»
6 | Измерения механических величин | Центрифуги испытательные | от 1 до 4000 м/с2 | от 0,01% отн | ФГУП "ВНИИМ им. Д.И. Менделеева"
7 | Измерения механических величин | Центрифуги прецизионные | от 0,1 до 500 м/с^2 | менее 0,01% отн | ФГУП "ВНИИМ им. Д.И. Менделеева"
8 | Измерения механических величин | Акселерометры прецизионные | от -1000 до 1000 м/с^2 | 0,01% отн | ФГУП "ВНИИМ им. Д.И. Менделеева"
9 | Измерения механических величин | Установки тахометрические | от 0,1 до 60000 об/мин | от 0,01% отн | ФГУП "ВНИИМ им. Д.И. Менделеева"
10 | Измерения механических величин | Установки поверочные датчиков крутящего момента силы | от 10 до 300 кНм | 0,1% привед | ФГУП "ВНИИМ им. Д.И. Менделеева"
11 | Механические измерения | Меры твёрдости | HV от 25 до 850 HB от 9 до 450 HBW от 9 до 650 HR от 10 до 100 HSD от 23 до 102 | Размахи чисел твёрдости HV от 1,3 до 80 Размахи чисел твёрдости HB от 1,5 до 13,5 Размахи чисел твёрдости HBW от 1,5 до 19,5 Размахи чисел твёрдости HR от 0,3 до 1,8 Размахи чисел твёрдости HSD от 0,6 до 2,0 | ООО "Центр "МЕТ", ООО "ЗИП"
12 | Механические измерения | Твердомеры | HV от 8 до 1500 HB от 9 до 450 HBW от 9 до 650 HR от 10 до 100 HSD от 23 до 102 | ПГ HV от ±1,7 до ±80 ПГ HB от 0,6 до 20 ПГ HBW от 0,6 до 20 ПГ HR от ±1,0 до ±6,0 ПГ HSD от ±3 до ±4 | ООО "ЗИП", ООО "Метротест", ООО "Метолаб", ООО "Кемика", ООО "КОНСТАНТА", ФГБНУ "ТИСНУМ", ООО "НАУЧСПЕЦПРИБОР", ООО "Центр "МЕТ", ООО "НПК Луч", ООО НПП "Технотест"

## Давление и вакуум
№ п/п | Наименование вида измерени | Вид средств измерений | Метрологические характеристики |  | Изготовители
|  |  | Диапазон измерений | Характеристики погрешности
1 | Измерения давления и вакуума | Барометры рабочие сетевые | от 5 гПа до 1100 гПа | от 20 Па до 33 Па | ООО "Предприятие "Барометр"
2 | Измерения давления и вакуума | Барометры цифровые | от 5 гПа до 2800 гПа | 10 Па, КТ 0,008 | ООО "Предприятие "Барометр", ООО "Альфапаскаль"
3 | Измерения давления и вакуума | Датчики давления, преобразователи давления измерительные, в том числе переменного (импульсного и периодического) давления: | от минус 0,1 МПа до 250 МПа | КТ от 0,008 до 6 | ООО "«Микроэлектронные датчики и устройства»", АО "ЭМИС", АО "ПГ "Метран", ООО "НПП "ЭЛЕМЕР", АО "НПК ВИП", ООО "Гтлаб", ООО "Глобалтест"
4 | Измерения давления и вакуума | Задатчики разрежения | от минус 63 кПа до минус 0,25 кПа | ± 0,02 % | АО "ПГ "Метран"
5 | Измерения давления и вакуума | Калибраторы давления, калибраторы многоканальные | от минус 0,1 МПа до 100 МПа | КТ от 0,01 до 0,05 | ООО "Альфапаскаль"
6 | Измерения давления и вакуума | Манометры грузопоршневые | от 0,02 МПа до 250 МПа | КТ от 0,003 до 0,05 | ООО "Альфапаскаль"
7 | Измерения давления и вакуума | Манометры показывающие | от минус 0,1 МПа до 250 МПа | КТ от 0,15 до 2 | ООО "Манометр"
8 | Измерения давления и вакуума | Установки вакуумметрические | от 1·10-5 до 1·103 Па | ±(3 - 15) % | ФГУП "ВНИИМ им. Д.И. Менделеева"
9 | Измерения давления и вакуума | Установки потокометрические | от 0,1·10-10 до 1·10-5 Па·м3/с | ±10 % | ООО "Ист Вакуум"
10 | Измерения давления и вакуума | Барометры анероиды | от 80 кПа до 106 кПа | ± 0,2 кПа | ООО "Макспрофит"
11 | Измерения давления и вакуума | Калибраторы (задатчики) давления | от 0,005 кПа до 40 кПа | КТ от 0,05 до 0,008 | АО ПГ "Метран", ООО "Элметро инжиниринг"
12 | Измерения давления и вакуума | Микроманометры | от 0 Па до 5 кПа | от 0,05 Па до 2,5 Па | ООО "Альфапаскаль"